## Sheet1
KOSZTORYS INWESTORSKI 015-00-000
|  | Inwestor: | Urząd Gminy Wijewo 64-150 Wijewo, ul. Parkowa 1
|  | Budowa: | Remont Domu Kultury w Brennie
|  | Obiekt: | Dom kultury w Brennie
|  | Rodzaj robót: | Remont kuchni
DZIAŁ |  | 1 | Roboty rozbiórkowe
10 | KNR | 401-03-48-08-00 | Rozebranie ścianek z pustaków Muranów na zaprawie cementowo-wapiennej | m² | 62.496 | 0 | 0
20 | KNR | 401-08-19-15-00 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m² | 64.83 | 0 | 0
30 | KNR | 404-11-03-01-00 | Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą | m³ | 13.45 | 0 | 0
40 | KNR | 404-11-03-04-00 | Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km | m³ | 13.45 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: |  | 0
DZIAŁ |  | 2 | Roboty adaptacyjno - modernizacyjne
10 | KNR | 401-07-16-02-00 | Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m2 | m² | 64.83 | 0 | 0
20 | KNR | 401-02-07-01-00 | Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m2 bez deskowania | metr | 17.36 | 0 | 0
30 | KNR | 401-03-03-02-00 | Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły | m² | 26.592 | 0 | 0
40 | KNR | 202-07-01-10-00 | Obramowanie kanału w budynku z kątownika | metr | 1.5 | 0 | 0
50 | KNR | 401-03-04-02-00 | Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej | m³ | 0.432 | 0 | 0
60 | KNR | 202-10-16-04-00 | Ościeżnice stalowe FD7w osadzone przy wznoszeniu ścian wejściowych | szt | 1 | 0 | 0
70 | KNR | 202-10-17-01-00 | Skrzydła drzwiowe Porta 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m2 konfekcjonowane | m² | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: |  | 0
DZIAŁ |  | 3 | Przygotowanie ścian
10 | KNR | 202-15-05-09-00 | Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych | m² | 201.591 | 0 | 0
20 | KNR | 202-20-09-02-00 | Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku | m² | 201.591 | 0 | 0
30 | KNR | 401-07-03-01-00 | Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach | m² | 201.591 | 0 | 0
40 | KNR | 202-26-01-08-00 | Ochrona narożników wypukłych na styropianie | metr | 24.68 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: |  | 0
DZIAŁ |  | 4 | Glazura ściennna na kleju
10 | KNNR | N002-08-03-02-00 | Licowanie ścian płytami glazurowanymi w kolorze jasny 15x15 cm mocowane na klej | m² | 96.987 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: |  | 0
DZIAŁ |  | 5 | Posadzki ceramiczne
10 | KNR | 202-11-04-04-00 | Posadzka z gresu 10x10 cm luzem | m² | 37.61 | 0 | 0
20 | KNR | 202-11-19-05-00 | Cokoliki bez przycinania z płytek terakota 15x15 cm na klej ukladane metodą zwykłą | metr | 31.75 | 0 | 0
30 | KNR | 202-11-04-04-00 | Posadzka z terakoty 10x10 cm luzem | m² | 45.075 | 0 | 0
40 | KNR | 202-11-19-02-00 | Cokoliki bez przycinania z płytek terakota 10x10 cm na klej układane metodą zwykłą | metr | 23.16 | 0 | 0
50 | KNR | 202-28-10-05-00 | Okładziny schodów z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie ATLAS grub 5 mm | m² | 2.4 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: |  | 0
DZIAŁ |  | 6 | Sufit podwieszony
10 | KNNR | N007-07-02-02-00 | Sufity podwieszane z rastrami o wym 600x600 mm | m² | 55.51 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: |  | 0
DZIAŁ |  | 7 | Roboty malarskie wewnętrzne
10 | KNNR | N002-14-02-03-00 | Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną | m² | 32.34 | 0 | 0
20 | KNNR | N002-14-02-03-00 | Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną | m² | 26.782 | 0 | 0
30 | KNNR | N002-14-02-03-00 | Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną | m² | 48.991 | 0 | 0
40 | KNNR | N002-14-02-03-00 | Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną | m² | 93.478 | 0 | 0
50 | KNR | 401-12-09-06-00 | Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki okiennej pow ponad 1,0 m2 | m² | 36.638 | 0 | 0
60 | KNR | 401-12-09-06-00 | Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki okiennej pow ponad 1,0 m2 | m² | 5.184 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: |  | 0
DZIAŁ |  | 8 | Wycięcie starych urządzeń
10 |  | 000-00-00-00-00 | Koszt wycięcia starych instalacji i urządzeń | szt | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: |  | 0
DZIAŁ |  | 9 | Wymiana pieca kuchennego kaflowego
10 | KNR | 401-10-11-02-00 | Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami | m³ | 2.5 | 0 | 0
20 | KNR | 202-13-06-01-10 | Trzon stołówkowy o 2 narożach przyległych szerszym bokiem i pow płyty 1,26 m2 kafle prostokątne | szt | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: |  | 0
DZIAŁ |  | 10 | Wentylacja
10 | KNR | 217-01-41-06-00 | Okap wentylacyjny stalowy CZ prostokątny typ A o obwodach do 4000 | szt | 2 | 0 | 0
20 | KNR | 217-01-22-03-00 | Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 35% udziału kształtek i fi 315 | m² | 19.287 | 0 | 0
30 | KNR | 217-01-22-03-00 | Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 35% udziału kształtek i fi 315 | m² | 5.809 | 0 | 0
40 | KNR | 217-01-38-01-00 | Kratka wentylacyjna stalowa OC typ A1 o obwodzie do 800 | szt | 5 | 0 | 0
50 | KNR | 217-01-39-04-00 | Anemostat stalowy CZ kwadratowy typ E 450x450 | szt | 1 | 0 | 0
60 | KNR | 217-02-08-02-00 | Wentylator dachowy fi 315 mm | szt | 2 | 0 | 0
70 | KNR | 217-02-08-01-00 | Wentylator dachowy fi 200 mm | szt | 1 | 0 | 0
80 | KNR | 217-02-06-01-00 | Wentylator osiowy bezprzewodowy fi 355 mm | szt | 1 | 0 | 0
90 | KNR | 217-01-49-03-00 | Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 fi 315 | szt | 2 | 0 | 0
100 | KNR | 217-01-49-02-00 | Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 fi 200 | szt | 1 | 0 | 0
110 | KNR | 217-01-43-02-00 | Czerpnia dachowa prostokątna typ A 250x630 | szt | 1 | 0 | 0
120 | KNR | 401-03-33-03-00 | Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie wapiennej | szt | 6 | 0 | 0
130 | KNR | 401-04-24-04-00 | Wycięcie otworu dla komina w stropie międzypiętrowym | szt | 4 | 0 | 0
140 | KNR | 401-04-24-05-00 | Wycięcie otworu dla komina w dachu drewnianym | szt | 4 | 0 | 0
150 | KNR | 401-05-17-03-00 | Uzupełnienie obróbek papą jutową wyłazy dachowe | szt | 4 | 0 | 0
160 | KNR | 217-02-12-01-00 | Rama stalowa pod wentylatory - masa ram do 60 KG | szt | 3 | 0 | 0
170 |  | 000-00-00-00-00 | Demontaz instalacji wentylacyjnej | szt | 1 | 0 | 0
180 |  | 000-00-00-00-00 | Instalacja elektryczna - ryczałt | kmpl | 4 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: |  | 0
DZIAŁ |  | 11 | Roboty elektryczne
10 | KNNR | N005-02-06-01-04 | Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 układany N.T. na podłożu betonowym | metr | 100 | 0 | 0
20 | KNNR | N005-02-06-01-05 | Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 układany N.T. na podłożu betonowym | metr | 100 | 0 | 0
30 | KNNR | N005-02-06-03-03 | Przewód kabelkowy YDY 5x4,0 układany N.T. na podłożu betonowym | metr | 35 | 0 | 0
40 | KNNR | N005-02-06-03-04 | Przewód kabelkowy YDY 5x6,0 układany N.T. na podłożu betonowym | metr | 40 | 0 | 0
50 | KNNR | N005-04-04-01-00 | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg | szt | 1 | 0 | 0
60 | KNR | 508-04-03-01-01 | Wyłącznik różn. prądowy | szt | 1 | 0 | 0
70 | KNR | 508-04-03-01-01 | Wyłącznik S 301 B16 | szt | 3 | 0 | 0
80 | KNR | 508-04-03-01-01 | Wyłacznik S 303B16 | szt | 2 | 0 | 0
90 | KNR | 508-05-12-01-00 | Montaż na suficie podwieszonym oprawy świetlówkowej zawieszanej 4x40W | szt | 6 | 0 | 0
100 | KNR | 508-05-15-02-01 | Montaż na gotowym podłożu oprawy jarzeniowej OKN | szt | 4 | 0 | 0
110 | KNR | 508-04-02-01-00 | Mocowanie aparatów do 2,5 kg o 2 otworach bez podłączenia | szt | 2 | 0 | 0
120 | KNR | 508-05-04-05-00 | Montaż na gotowym podłożu oprawy zawieszanej końcowej typu OPS-60 | szt | 3 | 0 | 0
130 | KNR | 508-03-09-11-00 | Montaż na podłożu gniazda 400 V 16 A | szt | 3 | 0 | 0
140 | KNR | 508-03-09-11-00 | Montaż na podłożu gniazda 230 V 16A | szt | 10 | 0 | 0
150 | KNR | 508-03-07-03-00 | Montaż na gotowym podłożu przełącznika świecznikowego podtynkowego | szt | 5 | 0 | 0
160 | KNR | 508-03-07-01-00 | Montaż na gotowym podłożu wyłącznika głównego | szt | 1 | 0 | 0
170 | KNR | 508-01-07-02-01 | Rura winidurowa RL 28 p.t. w podłożu niebetonowym | metr | 12 | 0 | 0
180 | KNR | 217-02-04-01-00 | Wentylator promieniowy z PCW fi 100 | szt | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: |  | 0
DZIAŁ |  | 12 | Roboty kanalizacyjne, sanitarne i c.o.
10 | MAT | 5631107 | Rura kanal (wewn) PCW kielich fi 160 | metr | 21 | 0 | 0
20 | MAT | 5644531 | Trójnik kanal PVC fi 160x110/45° | szt | 1 | 0 | 0
30 | MAT | 5644305 | Redukcja kanal PVC fi 160x110 | szt | 1 | 0 | 0
40 | MAT | 5644140 | Kolana kanal PVC fi 160 | szt | 12 | 0 | 0
50 | MAT | 5631105 | Rura kanal (wewn) PCW kielich fi 110 | metr | 15.5 | 0 | 0
60 | MAT | 5644526 | Trójnik kanal PVC fi 110x110/45° | szt | 8 | 0 | 0
70 | MAT | 5644130 | Kolana kanal PVC fi 110 | szt | 35 | 0 | 0
80 | MAT | 5631103 | Rura kanal (wewn) PCW kielich fi 50 | metr | 13.5 | 0 | 0
90 | MAT | 5644110 | Kolana kanal PVC fi 50 | szt | 38 | 0 | 0
100 | MAT | 5693123 | Kratka stal nierdz wpustu podłogowego | szt | 4 | 0 | 0
110 | MAT | 6160004 | Bojler z/w ze spiralą do podgrzewania wody V=200 dm3 | szt | 1 | 0 | 0
120 | MAT | 1810120 | Grzałka elektryczna 6kw 400v | szt | 1 | 0 | 0
130 | MAT | 6114001 | Naczynie wzbiorcze REFLEX 001-N | szt | 1 | 0 | 0
140 | MAT | 5828401 | Zawór bezpieczeństwa 6 bar | szt | 1 | 0 | 0
150 | MAT | 5701024 | Zawór ze śrubunkiem fi 1' | szt | 5 | 0 | 0
160 | MAT | 5696014 | Rura al-plex m fi 26 | metr | 15 | 0 | 0
170 | MAT | 5696013 | Rura al-pex fi 20 | metr | 20 | 0 | 0
180 | MAT | 5696012 | Rura al-pex fi 16 | metr | 35 | 0 | 0
190 | MAT | 5601099 | Kształtki kisan al-pex | szt | 100 | 0 | 0
200 | MAT | 6013342 | Grzejnik PURMO C22-60/60/1335W | szt | 2 | 0 | 0
210 | MAT | 6013343 | Grzejnik PURMO C22-60/80/1780W | szt | 1 | 0 | 0
220 | MAT | 5600009 | Rura miedziana fi 15 | metr | 30 | 0 | 0
230 | MAT | 5600012 | Rura miedziana fi 18 | metr | 20 | 0 | 0
240 | MAT | 5600014 | Rura miedziana fi 22 | metr | 20 | 0 | 0
250 | MAT | 5600017 | Rura miedziana fi 28 | metr | 25 | 0 | 0
260 | MAT | 5601099 | Kształtki miedziane | szt | 100 | 0 | 0
270 | MAT | 5700231 | Zawór czerpalny kul ze złączką fi 1/2 | szt | 4 | 0 | 0
280 | MAT | 5732716 | Zawór grzejnik powrot DANFOSS RLV-S fi 15 | szt | 3 | 0 | 0
290 | MAT | 5732702 | Zawór grzejnikowy powrotny gwint fi 15 | szt | 3 | 0 | 0
300 | MAT | 6220118 | Izolacja do rur | metr | 105 | 0 | 0
310 | MAT | 6346330 | Zlewozmywak blaszany 2-komorowy | szt | 2 | 0 | 0
320 | MAT | 5713042 | Syfon umywalk butelk PVC VIEGA fi 32 | szt | 2 | 0 | 0
330 | MAT | 5710451 | Bateria kuchenna ORAS STANDAT nr 9139A | szt | 4 | 0 | 0
340 | MAT | 5710481 | Bateria kuchenna stojąca KFA "Standart" | szt | 3 | 0 | 0
350 | MAT | 5662051 | Ubikacja typu kompakt | szt | 1 | 0 | 0
360 | MAT | 6351341 | Umywalka fajansowa FIG 250 | szt | 3 | 0 | 0
370 | MAT | 6351899 | Postumenty porcelanowe do umywalek | szt | 3 | 0 | 0
380 | MAT | 5646216 | Koszt demontażu instalacji wod-kan i co | kmpl | 1 | 0 | 0
390 | MAT | 5646216 | Koszt wyminay przyłączy kanalizacyjnych | kmpl | 1 | 0 | 0
400 | MAT | 5646216 | Koszt montażu instalacji wod-kan i co | kmpl | 1 | 0 | 0
410 | MAT | 5646216 | Koszt zamurowania bruzd | kmpl | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: |  | 0
|  |  |  | OGÓŁEM KOSZTORYS 015-00-000: |  |  | 0