ZP 341/12/3/2009

Wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiaru robót w przetargu na „Remont domu kultury w miejscowości Potrzebowo”

1. Jakie są wymiary okien i drzwi?

Odpowiedź:  wykaz został dołączony do odpowiedzi nr ZP 341/12/2/2009.

2. Prosimy o podanie wymiarów dotyczących rynien oraz obróbek dachu.

Odpowiedź:  prace te zostały ujęte w odpowiedzi nr ZP 341/12/1/2009

3. Brak przyłącza energetycznego.

Odpowiedź:  należy wycenić przyłącze energetyczne o długości 30 m z istniejącego słupa energetycznego.

4. Proszę o informację, czy policzono montaż podłogi w miejscu rozbiórki sceny.

Odpowiedź:  należy dodatkowo wycenić wykonanie podłogi drewnianej w miejscu rozebranej sceny o powierzchni 18,7 m2.