ZP 341/12/4/2009

Wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiaru robót w przetargu na „Remont domu kultury w miejscowości Potrzebowo”

przesyłam zapytanie dotyczące pozycji kosztorysu 026-04-000 dział 1, poz. 60 "Docieplenie budynków okładziną SIDING - dodatek za listwy" - proszę o sprecyzowanie tej pozycji

Odpowiedź:  pozycje ujęto omyłkowo, prosimy o nie wycenianie tej pozycji.