# MODYFIKACJA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą” NA BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” /BOISKO PIŁKARSKIE ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM/ W MIEJSCOWOŚCI WIJEWO NR DZIAŁKI 849

I. Modyfikuje się SIWZ poprzez wprowadzenie niżej wymienionych zmian w następujących miejscach:

- W rozdziale 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- w pkt. 2.1

1) po słowie: „wysokość włókna” dodaje się słowo „min.”

2) skreśla się: ppkt. 3) Ciężar włókna: 15.000 Dtex

4) Gęstość trawy: 120.000 włókien/m2

dopisuje się ppkt. 3) Ciężar włókna: 11.000 Dtex

4) Gęstość trawy: 97.000 włókien/m2

II. Modyfikuję się PROJEKT BUDOWLANY (branża: budowlana)

Na stronie 10 „ADAPTACJI PROJEKTU POWTARZALNEGO”

zmienią się Parametry techniczne trawy:

skreśla się zdanie „- ciężar dtex – min. 15 000” dopisuje się: „ -  ciężar włókna: 11.000 Dtex”

skreśla się zdanie „-gęstość włóknin min. 120000/m2” dopisuje się: „-gęstość trawy: 97.000 włókien/m2”

III. W rozdziale 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu,

w pkt. 4 B. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej skreśla się treść ppkt 1, a wpisuje się:

„Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com”